Załącznik

do uchwały Nr  63/XII/15

Rady Miasta Zambrów

z dnia  24  listopada 2015 r.

WIELOLETNI  PLAN  ROZWOJU  I  MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH  I  URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W „ZC i W” Sp. z o.o. W ZAMBROWIE

NA  LATA   2016-2020

- Podstawa prawna

Art.15, ust.1 oraz art.21 ust.1 do 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz. 747).

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych na lata 2016-2020

Zakres usług planowany na lata 2016-2020 obejmuje:

- dostawę wody w 100% do wszystkich zabudowań na terenie miasta Zambrowa jak też   do tych, które w tym okresie powstaną na terenach ujętych w studium uwarunkowań oraz planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zambrowa;

- odprowadzanie ścieków od dotychczasowych dostawców oraz pozyskiwanych dostawców, którzy zostaną podłączeni po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ulicach ujętych w punkcie 3.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzania ścieków.

Do przedsięwzięć tych należy zaliczyć:

- bieżąca kontrola i wymiana niesprawnych wodomierzy, automatyzacja stacji uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem dokładności pomiaru wody na wyjściowym rurociągu  zasilającym sieć miejską oraz wodomierzy na ujęciach wody.

- planowana wymiana istniejących odcinków wodociągowych zagrożonych wystąpieniem awarii i trudnościami przy ich usuwaniu; szczególnie z rur azbestowych i żeliwnych.

- dalsza rozbudowa gospodarki osadowej powodująca zmniejszenie objętościowe ilości osadów pościekowych oraz zwiększenie efektywności oczyszczanych ścieków, powodujące zmniejszenie ładunku w odprowadzanych i oczyszczonych ściekach.

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Nakłady inwestycyjne ujęte w punkcie 3 zostaną sfinansowana ze środków własnych Spółki, a ponadto w pozycjach: „Przedsięwzięcia rozwojowe”  punkt II.2. , III.1. i „Przedsięwzięcia modernizacyjne” punkt I.2. , II.1. , III.1 i 2 przewiduje się pozyskanie środków z POIiŚ.